
	[image: image1.jpg]


[image: image2]
	湛江市红日稀土有限公司管理文件
	盐酸泄漏应急预案

	
	业务模块：【安全、环保管理】
	文件执行人或部门：【稀土厂】 

	
	文件编号：【】
	拟      制：【周晖东】

	
	版    本：【 A/0 】
	审      核：【郑景丰】

	
	生效日期：【2014-02-01】
	批      准：【郑义】


盐酸泄漏应急预案

一、编制目的：

   为提高应对和处置突发性安全事故能力，及时、有序、科学、有效的组织应急救援，最大限度的减少人员伤亡和财产损失，保证企业安全，维护社会稳定。本着“自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，根据单位实际情况，制定本安全事故应急预案。

二、适用范围：

   此预案适用于盐酸贮罐与车间盐酸输送管道发生泄漏而引起的工作人员、周围人员的身体伤害，可能造成的人身伤亡事故及对车间、公司周边环境的不良影响

三、编写依据：

   1、《国家突发公共事件总体应急预案》

   2、《国家安全生产事故灾难应急预案》

   3、《国家突发环境事件应急预案》

   4、《省级总体应急预案》

   5、《危险化学品安全管理条例》

四、盐酸对人的健康与环境的影响

   1、成分/组成信息

  化学品名称：盐酸；分子式：HCL

   2、对人健康危害

  对皮肤黏膜组织的刺激和腐蚀作用。蒸汽或雾可引起结膜水肿、角质浑浊，以致失明，引起呼吸道刺激，重者发生呼吸困难和肺水肿。口服后引起消化道烧伤以致溃疡形成；严重可有胃穿孔、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑，重者形成溃疡；溅入眼者可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼失明。

   3、对环境的危害

   污染水体和土壤，腐蚀周边建筑及绿化。

五、盐酸泄漏应急指挥组织机构和职责：

   盐酸泄漏应急救援工作实行单位统一组织领导和各部门牵头负责相结合的原则。

1、事故应急救援指挥小组。

①组长：郑景丰
②副组长：梁锦江

③成员：吴福军、黄华庭、梁文起

2、抢险抢修组：

组长：梁锦江；
成员：维修班成员。
3、抢险救护理小组：

组长：黄秀；
成员： 化验室人员。
4、协调与外联组

组长：陈文伟；
成员：冼俊华、刘冬志。
（1）事故应急救援指挥小组

1）在发生盐酸泄漏事故时，负责事故现场应急处置和抢险救援以及善后处理的组织指挥工作。

2）根据事态发展，是否启动应急预案，如需要立即启动应急预案，并协助组织行动。

 3）组织此类事故应急演练。

（2）应急救援队伍职责：负责现场抢险、抢修或消除事故隐患，防止事故进一步扩大。

（3）抢险救护理小组职责：及时运送及抢救受害人员，联系伤员的现场医疗，负责内部人员疏散隔离。

（4）协调与外联组职责：协调应急救援指挥小组应急救援工作，并向环保部门汇报泄漏事故相关情况。

六、急救措施

1、皮肤接触：脱去被污染的衣物，彻底清洗皮肤。

2、眼镜接触：提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗15分钟，就医。

 3、吸入：迅速脱离现场至新鲜空气处，呼吸困难时吸氧，立即进行人工呼吸，就医。

 4、食入：饮用足量温开水，催吐。就医。

七、盐酸泄漏级别分类

1.二级泄漏，少量泄漏，浸漏或点滴，线状流体，罐体点腐蚀、线状腐蚀与管道出现裂痕、裂孔

2.一级泄漏，大量泄漏，罐体破裂与管道出现破裂

八、泄漏应急处理

1. 二级泄漏：

（1）罐体腐蚀：

放置警示标志，隔离泄漏污染区，限制出入，同时向厂部领导汇报情况，应急指挥小组马上组织人员应急抢险，应急处理人员需戴全面罩，穿耐酸碱工作服，不要直接接触泄漏物，迅速将罐内剩余盐酸转移到备用罐，用水清洗泄漏罐及周边环境，防止漏泄物向大气的蒸发，并将清洗废水回收进入中和水池，进行中和，检修储罐。

（2） 管道出现裂痕 ：

   迅速切断污染源，并放置警示标志，撤出事故区所有工作人员，隔离泄漏污染区，限制出入，同时向厂部领导汇报情况，应急指挥小组马上组织人员应急抢险，应急处理人员必须戴全面罩，穿耐酸碱工作服，不要直接接触泄漏物，用水清洗管道周边环境，防止漏泄物向大气的蒸发，并将清洗废水回收进入中和水池，进行中和，更换管道。

2. 一级泄漏：

（1）罐体破裂：

风向下口处的工作人员往风向上口处撤离，放置警示标志，隔离泄漏污染区，限制出入，防止无关人员进入贮罐现场，同时向厂部领导汇报情况，外联组及时向环保部门汇报泄漏的相关情况，应急指挥小组马上组织人员应急抢险，应急处理人员需戴全面罩，穿耐酸碱工作服，不要直接接触泄漏物，将罐内剩余盐酸迅速转移到备用罐，并将泄漏物用液碱中和，为降低漏泄物向大气的蒸发，可用泡沫或者石灰沙进行覆盖，在其表面形成覆盖后，抑制其蒸发，然后进行转移中和池中和处理。

（2）管道出现破裂：

迅速切断污染源，并放置警示标志，撤出事故区所有工作人员，隔离泄漏污染区，限制出入，同时向厂部领导汇报情况，外联组及时向环保部门汇报泄漏的相关情况，应急指挥小组马上组织人员应急抢险，应急处理人员必须戴全面罩，穿耐酸碱工作服，不要直接接触泄漏物，用石灰沙覆盖泄漏物，转移中和处理，并用水清洗管道周边环境，防止漏泄物向大气的蒸发，并将清洗废水引流进入中和水池，进行中和，更换管道。

九、工具

防毒面具，防酸碱衣服，管夹、五金塑料维修工具，红色禁止牌。

十、设备

高压水喷枪，中和池，石灰，沙池等。

